4.SZ. MELLÉKLET

**Információ a szükséges technikai dokumentációról az energiahatékonysági intézkedések alkalmazásához és törvényes előírások, amelyek alapján zajlik a munkavégzés**

 **(az Önkormányzat tölti ki – Energiahatékonysági Intézkedések Lebonyolításáért Felelős Bizottság az illetékes építésügyi hatósági szerv segítségével)**

Az energiahatékonysági intézkedések megvalósításához, amennyiben ezzel a melléklettel elő vannak látva, a jelentkezés keretében szükséges megküldeni a technikai dokumentáció kidolgozásának az ajánlatát az alábbi esetekben:

1. **A külső ablakok, ajtók és más meghatározott hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező kültéri felületek cseréje**

Ez az intézkedés a épület folyamatos karbantartásához tartozik, amelyre nem kell kidolgozott technikai dokumentáció, sem pedig munkavégzési engedély.

1. **A családi házak fűtetlen helyiségeivel közös falak, padlások és padlók hőszigetelő anyagának felrakása**

Ez az intézkedés a épület folyamatos karbantartásához tartozik, amelyre nem kell kidolgozott technikai dokumentáció, sem pedig munkavégzési engedély.

1. **A tetőfedő alatti vagy a padlástér hőszigetelésének felrakása**

Ez az intézkedés a épület folyamatos karbantartásához tartozik, amelyre nem kell kidolgozott technikai dokumentáció, sem pedig munkavégzési engedély.

1. **A meglévő szilárd fűtőanyagú, folyékony üzemanyagú vagy elektromos energiát használó (kazán vagy kályha) kicserélése hatékonyabb földgázüzemelésű kazánra**

Ez a intézkedés az épület rekonstrukciójának engedélyezésére vonatkozó határozat alapján valósul meg, és a munkálatok az ötlettervek alapján történnek.

1. **A meglévő szilárd fűtőanyagú, folyékony üzemanyagú vagy elektromos energiát használó (kazán vagy kályha) kicserélése hatékonyabb biomassza üzemelésű kazánra**

Ez a intézkedés az épület rekonstrukciójának engedélyezésére vonatkozó határozat alapján valósul meg, és a munkálatok az ötlettervek alapján történnek.

1. **Hőpumpák beszerelése**

Ez a intézkedés az épület rekonstrukciójának engedélyezésére vonatkozó határozat alapján valósul meg, és a munkálatok az ötlettervek alapján történnek.

1. **A meglévő csőhálózat, a radiátorok fűtőtestjei és kísérő eszközeinek a lecserélése vagy új beépítése**

Ez a intézkedés az épület rekonstrukciójának engedélyezésére vonatkozó határozat alapján valósul meg, és a munkálatok az ötlettervek alapján történnek.

1. **Napkollektorok beépítése a használati melegvíz központi előállításához**

Ez az intézkedés egy 50 kW-os telepített teljesítményű energiatermelő munkálatok engedélyezése alapján valósul meg, és a munkálatok az ötlettervek alapján történnek.

1. **Napkollektorok és a saját használatra elektromos energiát termelő panelsorok telepítése, kétszeres irányú mérőeszköz beépítése az átadott és a vételezett elektromos energia méréséhez, valamint szolgáltatói energiatermelési technikai dokumentáció elkészítése, amely megfelel az ide vonatkozó jogszabályoknak a szolgáltató rendszerhez történő csatlakozáskor**

Ez az intézkedés egy 50 kW-os telepített teljesítményű energiatermelő munkálatok engedélyezése alapján valósul meg, és a munkálatok az ötlettervek alapján történnek.